Pracovní náplň vedoucího skupiny členů

 5. zákl. org. ČZS Roudnice n/L–uživatelů vodovodu.

Jmenovaní vedoucí skupin: Jaroslav Herold, Miloš Weber, Jiří Líbal, Miroslav Král,

 Josef Strýhal, Ivan Čopko, Zbyněk Tollar.

1. Dvakrát v kalendářním roce ( v měsíci červnu a říjnu ) osobně provádět odečty vodoměrů a výběr vodného u členů skupiny.Termíny odečtů budou upřesněny dle rozhodnutí výboru organizace.

V mimořádné situaci provést odečty vodoměrů i mimo tyto termíny.

Při odečtu vodoměrů zaznamenat celý číselný údaj na číselníku vodoměrů.

Současně s odečtem vodoměrů provádět kontrolu neporušení plomb na vodoměrech.

1. Průběžně provádět kontrolu vodoměrné šachty takto:

- údržbu stavební části (pevnost konstrukce šachty, bezpečný vstup do šachty žebříkem nebo stupadly, nátěry kov.částí proti korozi, udržování vnitř.prostoru šachty v čistotě).

- provoz a údržbu technologické části (řádnou funkci vodoměru – v případě podezření provádět zkoušku měřeným odběrem vody, ventilu a celé potrubní části uvnitř šachty – všechny spoje řádně utěsněné bez úniku vody).

-při zimním provozu provedení dostatečného zateplení vnitřní části šachty proti poškození potrubí a armatur mrazem.

3. Zjištěné nedostatky a závady okamžitě řešit s majitelem –uživatelem vodoměrné šachty, který je povinen tyto nedostatky a závady v co nejkratším termínu odstranit.

 Tyto povinnosti vyplývají z členství v ČZS a podrobný výklad je uveden v ,,Provozním řádu“ naší organiace č.5 ČZS Roudnice n/L.

 Zjištěné závady a nedostatky okamžitě předat písemně pověřenému členovi výboru, kterým je (kontaktní údaje): Jiří Líbal - Neklanova ul.č.1794, Roudnice n/L 413 01, mob.tel. 420 608658947.

Výbor základní organizace č.5 M i l o ň S u c h ý

ČZS Roudnice nad Labem předseda ČZS Roudnice nad Labem

 základní organizace č. 5

V Roudnici nad Labem 5.října 2012

Spis.zn: Provoz a údržba vodovodu č.1/05-10-2012/L